|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2022 m. tyrimo rezultatai** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Taršos arba TIPK leidimo Nr.** | **Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas** | **Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką** | **Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas** | | | | | | | | | | | |
| 25/TL-Š.1-17/2016 | **Naujosios Akmenės NVĮ** | | **Sausis** | **Vasaris** | **Kovas** | **Balandis** | **Gegužė** | **Birželis** | **Liepa** | **Rugpjūtis** | **Rugsėjis** | **Spalis** | **Lapkritis** | **Gruodis** |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 3,8 | 9,5 | 7,3 | 5,3 | 6,4 | 8,2 | 8,0 | 4,7 | 6,2 | 8,3 | 9,0 | 9,6 |
| Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 9,3 | 6,9 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 7,7 | 9,3 | 7,7 |
| Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0,84 | 0,76 | 0,67 | 0,77 | 0,85 | 0,63 | 0,64 | 0,56 | 0,83 | 0,65 | 0,62 | 0,780 |
| ChDS | 125 mg/l | 60 | 70 | 53 | 48 | 56 | 66 | 72 | 56 | 74 | 75 | 67 | 77 |
| TL-Š.1-21/2018 | **Akmenės NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 7,2 |  |  | 5,9 |  |  | 8,5 |  |  | 10 |  |
| Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 2,3 |  |  | 4,6 |  |  | 4,5 |  |  | 4,6 |  |
| ChDS | 125 mg/l |  | 86 |  |  | 59 |  |  | 82 |  |  | 94 |  |
| **Agluonų NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |
| A-8/TL-Š.1-23/2018 | **Ventos NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 21 mg/l | 15 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| ChDS | 125 mg/l | 104 |  |  | 114 |  |  | 93 |  |  | 80 |  |  |
| TL-Š.1-1/2014 | **Papilės NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 18 |  |  | 15 |  |  | 9,1 |  |  | 19 |  |  |
| **Kalniškių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 14 |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| **Kairiškių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 13 |  |  | 12 |  |  | 9,2 |  |  | 7 |  |  |
| **Pelkelės NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 18 |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  |
| **Eglesių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 12 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| A-24/TL-Š.1-31/2021 | **Kruopių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 15 |  |  | 8,5 |  |  | 8,0 |  |  | 22 |
| A-23/TL-Š.1-29/2020 | **Sablaukių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 17 |  |  | 6,5 |  |  | 20,5 |  |  | 6,6 |
| **Kivylių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
| **Alkiškių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 10,2 |  |  | 22 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |
| - | **Klaišių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 12 |  |  | 17 |  |  | 11 |  |  | 17 |  |  |
| **Menčių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 19 |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  | 14 |
| **Šapnagių NVĮ** | | **I ketvirtis** | | | **II ketvirtis** | | | **III ketvirtis** | | | **IV ketvirtis** | | |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 19 |  |  | 12 |