## Lapas1
UAB „Akmenės vandenys“
2024 m. Geriamojo vandens stebėsenos programos metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens stebėsenos saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis Geriamojo vandens stebėsenos programa, parengta pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2023 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 bei suderinta su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu).
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2023 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k. | Padvarėlių k. | Klykolių k. | Draginių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Stebėsenos programos A grupės rodikliai
Skonis. Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių-P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | -
| P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| P | P | P | - | P | P | - | P | P | P | - | P | P | - | P | - | P | - | - | - | - | P | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | -
Kvapas.Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių-P | P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| P | P | P | - | P | P | - | P | P | P | - | P | P | - | P | - | P | - | - | - | - | P | - | - | - | P | - | - | - | - | - | - | -
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.7 | 7.69 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3
| 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | -
| 7.5 | 7.5 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7.6 | 7.6 | 7.5 | - | 7.4 | 7.3 | - | 7.5 | 7.4 | 7.4 | - | 7.4 | 7.5 | - | 7.3 | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | -
Spalva, 30 mg/l Pt | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | -
| 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | 7 | 6 | - | 7 | 10 | - | 4 | 8 | 9 | - | 7 | 6 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 9 |  | - | - | 7 | - | - | - | -
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 0.68 | 0.79 | <0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56
| 0.34 | 1.5 | <0,3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | <0,4 | <0,3 | <0,3 | 6.3 | <0,3 | <0,3 | 4.1 | <0,3 | 14 | <0,3 | <0,3 | 8.6 | 1.4 | 14 | 2.3 | 5.9 | <0,4 | 8.2 | 1.2 | 4.3 | 16 | 0.56 | 2 | 8.1 | 4.3 | -
| 0.34 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| <0,3 | 0.56 | <0,3 | - | <0,3 | 1.7 | - | 2.5 | 0.79 | 0.34 |  | <0,3 | 0.9 | - | 0.45 | - | <0,3 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | -
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 510 | 510 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582
| 513 | 508 | 481 | 553 | 626 | 628 | 563 | 601 | 610 | 582 | 639 | 654 | 615 | 562 | 678 | 755 | 503 | 482 | 613 | 614 | 615 | 620 | 622 | 657 | 641 | 553 | 595 | 636 | 645 | 617 | 475 | 448 | -
| 497 | 495 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 505 | 476 | 470 | - | 631 | 669 | - | 600 | 555 | 575 | - | 651 | 599 | - | 593 | - | 493 | - | - | - | - | 613 | - | - | - | 551 | - | - | - | - | - | - | -
Kolonijas sudarantys vienetai 22C temperatūroje | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -
| 55 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 22 | 0 | - | 90 | 51 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Stebėsenos programos B grupės rodikliai
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Bendroji geležis, 200 µg/l | 78 | 110 | 28 | 510 | <10 | 84 | 610 | 510 | 28 | <10 | 550 | 11 | 72 | 640 | 380 11 | 11 | <10 | 1680 11 | 440 | 330 | 1680 | 300 <0,01 | 810 | 17 | 1590 | 490 | 730 | 2450 | 200 | 520 | 910 | 730 | 390
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | <0,05 | <0,05 | 0.073 | 1 | <0,05 | 0,55 <0,05 | 0.38 | 0.42 | 0.26 | <0,05 | 0.99 | <0,05 | <0,05 | 0.43 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.25 | 0.59 | 0.88 | 1.31 | 1.28 | 0.77 | <0,05 | 0.24 | 0.97 | 0.99 | 0.72 | 1.06 | 1.17 | 0.26 | 0.22 | 0.42
Chromas 50 µg/l | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52
Kadmis 5,0 µg/l | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0.62 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,04 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0.75 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0.57 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 0.72 | <0,4 | <0,4
Manganas, 50 µg/l | 1.41 | 5.6 | 0.94 | 29.6 | 6.69 | 6.76 | 6.95 | 18.6 | 4.74 | 2.1 | 6.96 | 13.6 | 24.8 | 2.97 | 11.9 | 22.6 | 2.26 | 11.7 | 12.9 | 4.89 | 22.8 | 8.79 | 16.8 | 5.98 | 42.8 | 5.14 | 24.3 | 13.2 | 11.4 | 9.8 | 1.67 | 3.51 | 7.74
Natris , 200 mg/l | 15.9 | 21.8 | 14.6 | 14.7 | 22.3 | 21.5 | 20.8 | 7.66 | 25.2 | 10.6 | 19 | 16.2 | 7.9 | 18.5 | 17.7 | 12.4 | 14.8 | 10.9 | 21.6 | 26.1 | 29.2 | 22.7 | 17.1 | 13 | 10.3 | 27.7 | 33.6 | 24.1 | 23.3 | 21.9 | 14.6 | 11 | 23.2
Nikelis 20 µg/l | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | 2.59 | 3.16 | 1.85 | 2.41 | <1,62 | 2.11 | <1,62 | 2.95 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | 1.74 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | 1.69
Aliuminis 200 µg/l | <2,2 | <2,2 | <2,2 | <2,2 | 20.7 | 20.8 | 16.1 | 29.2 | 19.3 | <2,2 | <2,2 | 15.8 | 21.7 | <2,2 | 24.4 | 14.4 | 3.76 | <2,2 | <2,2 | 10 | <2,2 | <2,2 | <2,2 | 8.14 | 5.59 | 5.7 | 7.27 | 13.4 | <2,2 | <2,2 | 19.6 | 7.29 | 2.52
Boras 1,0 mg/l | 0.088 | 0.099 | 0.08 | 0.084 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.056 | 0.078 | <0,02 | 0.045 | 0.125 | <0,020 | 0.076 | 0.044 | <0,020 | 0.064 | 0.066 | 0.102 | 0.11 | 0.14 | 0.083 | 0.024 | 0.022 | <0,020 | 0.095 | 0.13 | 0.1 | 0.079 | 0.037 | 0.13 | 0.03 | 0.102
Arsenas 10 µg/l | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6
Varis 2 mg/l | 0.013 | 0.043 | 0.005 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.24 | 0.009 | 0.049 | <0,003 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | <0,003 | 0.008 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.017 | 0.014
Švinas 25 µg/l | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9
Selenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Stibis 5,0 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Benz(a) pirenas 0,01 µg/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0.007 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Inden (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Chloridas, 250 mg/l | 8.5 | <6,5 | <6,5 | 6.9 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | 10.4 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | 7 | <6,5 | 25.5 | 7.4 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | 11.2 | 6.5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5
Fluoridas 1,5 mg/l | <0,30 | 0.5 | <0,3 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | <0,30 | 0.47 | <0,30 | 0.6 | 0.71 | 0.4 | 0.48 | <0,3 | 0.46 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | <0,30 | 0.34 | 0.94 | 0.42 | <0,30 | <0,30 | 0.36 | <0,30 | <0,30 | 0.3
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0
Sulfatas, 250 mg/l | 55.6 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | 15.3 | 10.7 | <6,2 | <6,2 | 19 | 41.5 | <6,2 | 67.8 | 26.6 | 14.2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | 26.7 | 34.6 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | <6,2 | 13.4 | 8.5 | 7.6
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.06 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | 0.6 | 1.8 | 1 | 3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 0.9 | 2 | 5.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 1 | 0.5 | 2.6
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
Bromatas 10 µg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Policikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 5.2 | <0,9 | <0,9 | 1.7 | <0,8 | <0,9 | 2 | <0,9 | <0,9 | 1.5 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | 4.3 | <1,3 | <1,1
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1