## Bendri
UAB „Akmenės vandenys“
2022 m. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens programinės priežiūros saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis parengtu Geriamojo vandens programinės priežiūros planu, parengtu pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2017 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 bei suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2017 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k. | Padvarėlių k. | Klykolių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Programinės priežiūros A grupės rodikliai (atliekama 4 k/m.):
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -
| 7.7 | 7.8 | 7.9 | 494 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | -
| 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 7.4 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7
Spalva, 30 mg/l Pt | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 10 | 15 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 7 | -
| 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 | -
| 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 30 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3
| 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 20 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 13 | 3
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 6.9 | 0.48 | <0,4 | 2.3 | 1.2 | <0,4 | 2.8 | 0.84 | 16 | 0.48 | <0,4 | 8.4 | 1.8 | 15 | 1.8 | 6.9 | <0,4 | 8.3 | 2.4 | 4.7 | 16 | 0.84 | 22 | 8.5 | -
| 1.1 | 0.6 | <0,4 | <0,4 | 1.1 | 0.84 | 2.3 | 3.8 | <0,4 | <0,4 | 3.1 | 0.48 | 4.9 | 3.1 | 2 | 14 | <0,4 | <0,4 | 13 | 2.4 | 15 | 2.2 | 5.6 | <0,4 | 12 | 1.9 | 5 | 14 | 1.2 | 3.6 | 6.9 | -
| 1.4 | 0.7 | <0,4 | 1.8 | <0,4 | 0.82 | 0.58 | 2.5 | <0,4 | <0,4 | 2.7 | <0,4 | <0,4 | 8.9 | 0.47 | 13 | <0,4 | <0,4 | 4.8 | 1.4 | 12 | 1.3 | 5 | <0,4 | 18 | 2.2 | 3.8 | 20 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | 4.1
| <0,4 | 1.3 | <0,4 | 5.9 | <0,4 | <0,4 | 1.9 | 1.4 | <0,4 | 0.48 | 3.6 | 0.72 | <0,4 | 4.9 | <0,4 | 15 | <0,4 | <0,4 | 3.4 | 1.9 | 22 | 1.2 | 8 | <0,4 | 17 | 1.9 | 3.8 | 24 | 0.96 | 2.5 | 5.5 | 4.8
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 509 | 519 | 477 | 479 | 608 | 618 | 568 | 604 | 558 | 595 | 638 | 663 | 617 | 541 | 657 | 788 | 496 | 484 | 599 | 612 | 638 | 624 | 627 | 590 | 644 | 556 | 599 | 639 | 651 | 641 | 476 | -
| 510 | 520 | 480 | 494 | 625 | 578 | 549 | 603 | 555 | 578 | 635 | 661 | 611 | 552 | 655 | 758 | 495 | 470 | 588 | 630 | 614 | 590 | 615 | 569 | 643 | 556 | 572 | 640 | 647 | 618 | 471 | -
| 509 | 516 | 476 | 599 | 622 | 600 | 562 | 606 | 558 | 585 | 632 | 661 | 613 | 642 | 650 | 784 | 499 | 480 | 603 | 611 | 611 | 616 | 621 | 565 | 641 | 556 | 592 | 639 | 648 | 617 | 473 | 452
| 556 | 520 | 479 | 556 | 593 | 556 | 562 | 603 | 555 | 593 | 648 | 660 | 612 | 553 | 647 | 774 | 495 | 479 | 602 | 609 | 613 | 621 | 620 | 569 | 643 | 561 | 595 | 637 | 649 | 619 | 472 | 452
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | -
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programinės priežiūros B grupės rodikliai (atliekama 1 k/m.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Bendroji geležis, 200 µg/l | <10 | 110 | <10 | 460 | 39 | 11 | 200 | 260 | <10 | 22 | 350 | <10 | <10 | 590 | 11 | 800 | <10 | 56 | 300 | 410 | 2820 | 440 | 1090 | 39 | 1610 | 480 | 890 | 2540 | 180 | 660 | 440 | 890
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | 0.49 | <0,05 | <0,05 | 0.98 | <0,05 | 0.082 | 0.37 | 0.4 | 0.05 | <0,05 | 1.15 | 1.68 | <0,05 | 0.41 | 0.21 | <0,05 | 0.22 | 0.23 | 0.64 | 0.84 | 1.16 | 1.12 | 0.69 | <0,05 | 0.21 | 0.97 | 0.86 | 0.78 | 1.06 | 1.05 | 0.27 | 0.19
Cromas 50 µg/l | <0,42 | 0.47 | <0,42 | 0.55 | <0,42 | 0.47 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 0.46 | <0,42 | <0,42 | 0.48 | <0,42 | <0,42 | 0.5 | 0.89 | 0.52 | <0,42 | <0,42
Kadmis 5,0 µg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.24 | <0,2 | 0.3 | 0.4 | <0,2 | 0.27 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.29 | 0.25 | 0.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.41 | <0,2 | <0,2 | 0.37 | <0,2 | <0,2 | 0.64 | 0.4 | 0.29 | <0,2 | <0,2
Manganas, 50 µg/l | 17.3 | 1.38 | 10.1 | 3.31 | 51 | 6.17 | 4.99 | 64.3 | 2.51 | 1.18 | 14.5 | 26.6 | 28 | <0,5 | 16.8 | 58.4 | 31.4 | 26.3 | 46.6 | 24.5 | 41.3 | 7.08 | 38.2 | <0,5 | 40.2 | 3.78 | 36.9 | 14.3 | 8.27 | 14.9 | 11.4 | 14.6
Natris , 200 mg/l | 13.8 | 20 | 13.8 | 25.4 | 21.1 | 13.5 | 19 | 6.96 | 24.2 | 10 | 18.2 | 14.8 | 7.2 | 16.9 | 12.4 | 9.08 | 24.4 | 9.34 | 19.6 | 13.2 | 27 | 21.2 | 16.4 | 12 | 9.02 | 23.2 | 30.9 | 21.9 | 21.7 | 20.3 | 13.4 | 9.75
Nikelis 20 µg/l | <0,56 | 8.92 | 0.82 | 3.33 | 0.6 | 2.62 | 6.29 | <0,56 | 2.95 | 6.29 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | 3.14 | 2.91 | 3.73 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | 1.02 | 3.04 | <0,56 | 1.95 | 3.36 | 2.82 | <0,56 | 3.59 | 4.06 | 2.39 | <0,56 | <0,56
Aliuminis 200 µg/l | 2.5 | 12.6 | 4.02 | 3.12 | <1,7 | 4.89 | 14.1 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | 5.87 | 5.87 | 2.18 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | 4.13 | 2.69 | <1,7 | <1,7 | 3.7 | <1,7 | 2.82 | <1,7 | 2.04 | 5.92 | 3.85 | 2.22 | 2.89
Boras 1,0 mg/l | 0.063 | 0.17 | 0.044 | 0.11 | 0.11 | 0.075 | 0.048 | 0.044 | 0.06 | <0,008 | 0.092 | 0.067 | <0,008 | 0.11 | <0,008 | <0,008 | 0.096 | 0.028 | 0.066 | 0.033 | 0.11 | 0.06 | 0.037 | 0.04 | <0,008 | 0.09 | 0.085 | 0.09 | 0.11 | 0.039 | 0.053 | 0.072
Arsenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Varis 2 mg/l | 0.025 | 0.004 | 0.02 | <0,001 | 0.24 | <0,001 | 0.015 | 0.15 | <0,001 | <0,001 | 0.028 | 0.036 | 0.021 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.07 | 0.034 | 0.11 | 0.039 | 0.063 | <0,001 | 0.051 | 0.007 | <0,001 | <0,001 | 0.043 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.033 | 0.019
Švinas 25 µg/l | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | 2.64 | <2,4 | <2,4 | 8.67 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | 5.19 | <2,4
Selenas 10 µg/l | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9
Stibis 5,0 µg/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Inden (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Chloridas, 250 mg/l | 7.9 | 4.2 | 5.4 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 14.2 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 7.1 | 14.5 | 19.8 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 7 | 4 | 4.2 | 4 | 5.1 | 10.6 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 3.5
Fluoridas 1,5 mg/l | 0.2 | 0.48 | 0.22 | 1.03 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.22 | 0.64 | 0.79 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.18 | 0.3 | 1.01 | 0.53 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.28 | 0.18
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 1.6 | 3.5 | <1,2 | 1.3 | 1.4 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 3 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2
Sulfatas, 250 mg/l | 48.2 | 2.5 | 17 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 3.4 | 14.8 | 13.6 | <2,5 | <2,5 | 18.7 | 41 | 4.4 | 61.4 | <2,5 | 13.4 | <2,5 | 24.7 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 25.3 | 33.5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 12.3 | 19.6
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | 1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 1 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 2 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 0.7
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Kt. pesticidai 0,10 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Daugiacikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 5.2 | <0,9 | <0,9 | 1.7 | <0,8 | <0,9 | 2 | <0,9 | <0,9 | 1.5 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | 4.3 | -
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | -

## Lapas4 (hidden)
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.