## Lapas1
Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2021 m. tyrimo rezultatai
Taršos arba TIPK leidimo Nr. | Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką | Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas
25/TL-Š.1-17/2016 | Naujosios Akmenės NVĮ |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 4.3 | 8.2 | 5.5 | 7.1 | 5.3 | 6.9 | 5.4 | 4.4 | 6.7 | 9.3 | 3.8 | 5.9
| Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 6.9 | 9.3 | 8.5 | 9.3
| Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0.68 | 0.89 | 0.46 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.85 | 0.72 | 0.63
| ChDS | 125 mg/l | 35 | 60 | 40 | 56 | 64 | 50 | 50 | 52 | 52 | 51 | 37 | 70
TL-Š.1-21/2018 | Akmenės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 7.4 |  |  | 8.3 |  |  | 8.6 |  |  | 10
| Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 7.5 |  |  | 4.1 |  |  | 7.7 |  |  | 4.4
| ChDS | 125 mg/l |  | 94 |  |  | 97 |  |  | 69 |  |  | 74
| Agluonų NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 20 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 11
A-8/TL-Š.1-23/2018 | Ventos NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 21 mg/l | 15 |  |  | 15.1 |  |  | 14.5 |  |  | 8.4
| ChDS | 125 mg/l | 66 |  |  | 76 |  |  | 103 |  |  | 66
TL-Š.1-1/2014 | Papilės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 17 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 18
| Kalniškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 16 |  |  | 9.7 |  |  | 16 |  |  | 16
| Kairiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 13 |  |  | 9.2 |  |  | 11 |  |  | 15
| Pelkelės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 18 |  |  | 22 |  |  | 12 |  |  | 20
| Eglesių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 13 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 15
A-24/TL-Š.1-31/2021 | Kruopių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 18
A-23/TL-Š.1-29/2020 | Sablaukių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 19
| Kivylių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 17
| Alkiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  | 12
- | Klaišių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 22 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 15.4
| Menčių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 17 |  |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 12
| Šapnagių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  | 14