## Bendri
UAB „Akmenės vandenys“
2023 m. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens programinės priežiūros saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis parengtu Geriamojo vandens programinės priežiūros planu, parengtu pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2017 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 bei suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2017 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k. | Padvarėlių k. | Klykolių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Programinės priežiūros A grupės rodikliai (atliekama 4 k/m.):
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7
| 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8
| P | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4
| 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4
Spalva, 30 mg/l Pt | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7
| 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 8 | 7 | 10 | 25 | 8 | 9 | 3
| 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 | 13 | 7 | 15
| 2 | 4 | 2 | 37 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | <2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | 28 | 6 | 10 | 17 | 12 | 13 | <2 | <2
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 1.1 | 1.2 | 0.34 | 1.8 | 1.2 | 0.68 | 1 | 3.9 | <0,3 | <0,3 | 5.2 | 0.34 | <0,3 | 2.1 | <0,3 | 12 | <0,3 | 0.34 | 3.9 | 1.6 | 11 | 1.3 | 5.1 | <0,3 | 3.7 | 1.7 | 3.8 | 20 | 0.68 | 2.8 | 6.1 | 3.5
| 1.1 | 0.68 | 0.45 | 2 | 2.8 | 1 | 1.6 | 2.9 | <0,3 | 0.34 | 6.9 | 0.34 | 1.7 | 2.6 | 0.34 | 15 | <0,3 | 0.68 | 8.2 | 1.5 | 11 | 1.1 | 5.1 | <0,3 | 7.7 | 1.6 | 3.5 | 0.56 | 22 | 2 | 8.2 | 3.8
| <0,3 | 0.68 | 1.7 | 23 | 2.5 | 0.68 | 0.9 | 1.4 | <0,3 | <0,3 | 5 | <0,3 | <0,3 | 4.5 | 0.9 | 14 | <0,3 | 1.2 | 5.3 | 1.2 | 20 | 1.4 | 5.6 | <0,3 | 8.1 | 1.7 | 3.4 | 26 | <0,3 | 2.3 | 6.4 | 3.6
| <0,3 | 1.2 | <0,3 | 18 | 2.6 | 0.79 | 0.79 | 1.8 | <0,3 | <0,3 | 4.8 | 0.79 | <0,3 | 4.5 | <0,3 | 14 | 0.34 | 0.45 | 4.1 | 1.6 | 12 | 1.7 | 2.4 | <0,3 | 7.4 | 2.8 | 3.7 | 15 | 0.9 | 3 | 6 | 5.1
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 509 | 510 | 481 | 556 | 624 | 808 | 570 | 600 | 555 | 589 | 637 | 658 | 612 | 554 | 651 | 751 | 566 | 558 | 603 | 613 | 615 | 623 | 622 | 556 | 645 | 566 | 595 | 637 | 648 | 619 | 473 | 498
| 507 | 506 | 478 | 560 | 620 | 605 | 568 | 606 | 552 | 591 | 637 | 667 | 604 | 548 | 656 | 777 | 496 | 472 | 603 | 611 | 614 | 630 | 624 | 573 | 643 | 556 | 595 | 643 | 642 | 621 | 474 | 450
| 509 | 509 | 480 | 609 | 624 | 612 | 568 | 606 | 556 | 591 | 641 | 660 | 608 | 556 | 655 | 791 | 496 | 486 | 615 | 613 | 615 | 621 | 622 | 566 | 639 | 555 | 593 | 639 | 652 | 621 | 477 | 451
| 507 | 508 | 503 | 605 | 619 | 599 | 560 | 598 | 552 | 573 | 629 | 652 | 609 | 556 | 663 | 720 | 489 | 477 | 599 | 610 | 603 | 617 | 721 | 562 | 638 | 557 | 592 | 630 | 642 | 619 | 470 | 440
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4
| 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 10 | 10 | 0 | 73 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
| 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programinės priežiūros B grupės rodikliai (atliekama 1 k/m.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Bendroji geležis, 200 µg/l | <0,01 | 130 | 22 | 2630 | 520 <10 | 190 | 200 | 210 | 28 | <10 | 570 | <0,01 | 28 | 610 | 11 | 1440 | <10 | 72 | 670 | 500 | 1740 | 510 | 960 | <10 | 1510 | 450 | 1010 | 1970 | 170 | 820 | 630 | 890
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | <0,05 | 0.15 | 0.055 | 0.64 | 0.45 | 0.75 | 0.37 | 0.38 | 0.14 | <0,05 | 1.1 | 0,94 0,082 | <0,05 | 0.38 | 0.36 | 0.054 | <0,05 | 0.26 | 0.56 | 0.8 | 1.19 | 1.23 | 0.68 | <0,05 | 0.22 | 0.97 | 0.8 | 0.7 | 1.06 | 1.07 | 0.21 | 0.21
Cromas 50 µg/l | <0,52 | <0,52 | <0,42 | <0,52 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,52 | <0,42 | <0,42 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,52 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,52 | <0,42 | <0,52
Kadmis 5,0 µg/l | <0,4 | <0,4 | 0.37 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.99 | <0,4 | <0,2 | 0.58 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,2 | 0.58 | 0.68 | 0.36 | <0,4 | 0.6 | 0.23 | 0.74 | 0.34 | 0.28 | <0,4 | 0.8 | 0.43 | <0,4 | 0.57 | 55 | <0,4 | 0.66 | <0,4
Manganas, 50 µg/l | 0.97 | 0.63 | 1.63 | 20.8 | 5.62 | 7.14 | 17.8 | 13.6 | 1.79 | 4.34 | 5.46 | 10.5 | 13.5 | 1.3 | 18.5 | 71.9 | 7.11 | 13.8 | 13.9 | 2.24 | 16.6 | 7.5 | 18 | 38.4 | 41 | 6.21 | 22.8 | 10.8 | 11 | 11.5 | 1.29 | 4.79
Natris , 200 mg/l | 15.2 | 21.7 | 17.3 | 15.4 | 23.4 | 22.6 | 21.7 | 7.59 | 24.8 | 11 | 19.2 | 15.7 | 7.72 | 18.2 | 13.6 | 14.5 | 14 | 10.2 | 21.8 | 25.4 | 28.9 | 23.1 | 17.4 | 12.4 | 9.52 | 26.6 | 32.9 | 24.1 | 24 | 22.4 | 15.4 | 10.3
Nikelis 20 µg/l | <1,62 | <1,62 | 1.58 | <1,62 | 1.11 | 2.11 | 1.68 | <1,62 | <0,56 | 2.45 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | <0,56 | 1.23 | <0,56 | <0,56 | <1,62 | 1.6 | <0,56 | <0,56 | 0.89 | 0.89 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | 2.54 | <1,62 | <1,62 | <1,62 | 2.47 | <1,62
Aliuminis 200 µg/l | 11.8 | 16.1 | 9.87 | 20 | 7.66 | 15.4 | 13.9 | 14.3 | 13 | 11.4 | 13.4 | 18.5 | 18 | 14.7 | 13.9 | 14.9 | 4.72 | 13.2 | 12.8 | 18.7 | 4.23 | 4.43 | 8.32 | 16.4 | 14.2 | 14 | 17.3 | 12.8 | 16 | 15.8 | 11.9 | 9.68
Boras 1,0 mg/l | 0.066 | 0.075 | 0.032 | 0.056 | 0.079 | 0.052 | 0.037 | 0.065 | 0.11 | <0,008 | 0.086 | 0.075 | <0,020 | 0.1 | 0.022 | <0,008 | 0.042 | 0.027 | 0.041 | 0.11 | 0.15 | 0.077 | 0.047 | <0,02 | <0,02 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.074 | 0.036 | 0.039 | 0.02
Arsenas 10 µg/l | <1,6 | 3.13 | <2,8 | <1,6 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,6 | <2,8 | <2,8 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,6 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <2,8 | <1,6
Varis 2 mg/l | <0,003 | <0,003 | 0.002 | <0,003 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | <0,001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | <0,001 | 0.006 | <0,001 | <0,001 | <0,003 | 0.002 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.009 | <0,003 | <0,003 | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.002 | <0,003
Švinas 25 µg/l | <0,9 | <0,9 | <2,4 | <0,9 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <0,9 | <2,4 | <2,4 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <2,4 | <2,4 | 5.41 | <2,4 | <0,9 | <2,4 | <2,4 | 4.47 | <2,4 | 4.97 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | <2,4 | <0,9
Selenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,9 | <2,8 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,8 | <2,9 | <2,9 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,8 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,9 | <2,8
Stibis 5,0 µg/l | <2,8 | <2,8 | <1,5 | <2,8 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <2,8 | <1,5 | <1,5 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <2,8 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,5 | <2,8
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Inden (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Chloridas, 250 mg/l | 8.6 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 13.3 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 7.4 | 15.2 | 25.9 | 7.6 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 11.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 3.4
Fluoridas 1,5 mg/l | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.65 | 0.81 | 0.39 | 0.5 | 0.34 | 0.52 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.58 | 0.22 | 0.32 | 1.02 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.21
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 3.8 | <1,2 | 1.4 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 1.2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | 2.7 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2
Sulfatas, 250 mg/l | 66.2 | 2.5 | 14.4 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 3.2 | 15.8 | 12.6 | <2,5 | <2,5 | 19 | 41.5 | 5.1 | 71 | 5.1 | 13.8 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 25 | 34.7 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | 10.4 | 9.9
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | 6.5 | <6,0 | <6,0 | 15.7 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.37 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 3 | 1.9 | 1 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.3
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021 | <0,021
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Kt. pesticidai 0,10 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,56 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Daugiacikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 5.2 | <0,9 | <0,9 | 1.7 | <0,8 | <0,9 | 2 | <0,9 | <0,9 | 1.5 | <0,9 | <0,9 | <0,9 | 4.3 | <1,3
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
indikacinės dozės stebėsenai naudojama visuminio alfa aktyvumo ar visuminio beta aktyvumo koncentracijos patikra: jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija yra mažesnė nei 0,1 Bq/l, o visuminio beta aktyvumo koncentracija yra mažesnė nei 1,0 Bq/l, daroma prielaida, kad indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv parametro vertę ir kitų radiologinių tyrimų atlikti nebereikia, nebent iš kitų informacijos šaltinių žinoma, kad vandenyje yra konkrečių radionuklidų, dėl kurių indikacinė dozė gali viršyti 0,1 mSv. Jei visuminio alfa aktyvumo koncentracija viršija 0,1 Bq/l arba visuminio beta aktyvumo koncentracija viršija 1,0 Bq/l, geriamojo vandens tiekėjas turi atlikti Higienos normos 121–124 punktuose nurodytus veiksmus. Atitinkamais atvejais vietoj visuminio beta aktyvumo koncentracijos galima naudoti liekamojo beta aktyvumo koncentraciją, atėmus K-40 aktyvumo koncentraciją.

## Lapas4 (hidden)
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.